“1·17”垫江县脱硫厂有限公司突发环境事件信息公示

| 发生原因 | 事件内容摘要 | 事件级别 | 污染类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产安全事故 | 2022年1月17日，垫江县脱硫厂有限责任公司矿物油（凝析油）因储罐阀门发生阀卡造成泄漏流入打渔溪（下游无饮用水水源地），造成次生突发环境事件，县生态环境局接群众投诉后，立即启动《垫江县突发环境事件应急预案》，在市生态环境保护综合行政执法总队应急处指导下，组织环境应急人员和生态环境监测人员开展污染应急处置工作。截至2022年1月19日11时，设置的9个点位水质均已达标，未对外环境造成较大影响。 经查，事故原因为垫江县脱硫厂矿物油罐阀门损坏，造成约280kg凝析油泄漏，并对下游打渔溪水质造成影响。肇事企业组织开展了先期处置，对雨水井实施封堵并回收油水混合物。经排查，事故点下游打渔溪无饮用水水源地和其它水环境敏感目标。 市县两级环境应急人员在现场开展了5个方面的工作：一是督促肇事企业排查泄漏点，切断污染外排通道；二是清理雨水沟残留物，防止泄漏的油水混合物继续进入打渔溪；三是布设14个监测断面对打渔溪开展应急监测，及时分析掌握污染情况；四是在小河沟入打渔溪口、厂区外雨污总排口、打渔溪下游至入龙溪河口前200处的水面上，共设置15道围油栏，分段拦截吸附清理油污；五是调度市级和长寿环境应急分中心救援物资增援，并向下游长寿区生态环境局预警，及时排查境内污染情况。 经监测，该事件造成泄漏点下游打鱼溪约12km河段石油类浓度不同程度超标（最大超标倍数7.48倍）。经处置，受污染河段水质于1月19日11时许恢复。 该事件造成直接经济损失61746.6元，定性为一般突发环境事件。垫江县生态环境保护综合行政执法支队已于2022年4月15日对肇事企业下达《行政处罚决定书》（垫环执罚〔2022〕9号）。垫江县生态环境局与垫江县脱硫厂有限责任公司已签订生态环境损害赔偿磋商协议，由赔偿义务人支付生态环境损害赔偿金91746.6元，其中本案评估费用30000元，本事件造成的直接经济损失61746.6元。 | 一般 | 水污染 | / |